## Tabelle1
Messung magnetischer Gleichfelder
Aufgaben:
1. | Grafische Darstellung der X-, Y-, Z-Werte entsprechend Messpunktschema als 3D-Säulendiagramm oder Farbverlauf oder …?
2. | Berechnung des Abstandes zwischen zwei benachbarten Vektoren (X, Y, Z, 3D), Ermittlung des Maximums, Markierung des Maximums in der Grafik
3. | Berechnung des Abstandes zwischen den Vektoren (3D) und neutralem Erdmagnetfeld, grafische Darstellung entsprechend Messpunktschema, Ermittlung des Maximums, Markierung des Maximums in der Grafik
4. | Berechnung des Abstandes zwischen den Kompassnadelabweichungen und neutralem Erdmagnetfeld, grafische Darstellung, Ermittlung des Maximums, Markierung des Maximums in der Grafik
5. | Berechnung des Abstandes zwischen zwei benachbarten Kompassnadelabweichungen, Ermittlung des Maximums, Markierung des Maximums in der Grafik
[11 empty] | Messung Nr. | Messort | Flussdichte [µT] (3D-Wert) | Flussdichte [µT] (X-Wert) | Flussdichte [µT] (Y-Wert) | Flussdichte [µT] (Z-Wert) | Kompassnadel- abweichung [°]
Messpunktschema:
[11 empty] | 0 | neutrales Erdmagnet-feld | 49.9 | -21.7 | 3.6 | -45.4 | 0
[11 empty] | 1 | A1 | 45.5 | -21.9 | 0 | -39.8 | 0
| A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 |  | 2 | A2 | 46.3 | -13.9 | 0.4 | -44.4 | 0
| A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | I4 |  | 3 | A3 | 45.9 | -14.4 | 0 | -43.7 | 0
Kopfende | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | Fußende | 4 | A4 | 46.1 | -18.3 | 3.5 | -42.2 | 5
| A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 |  | 5 | A5 | 49 | -19.4 | 3.8 | -45.3 | 0
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 |  | 6 | B1 | 44.2 | -22 | 3.8 | -38.5 | -25
[11 empty] | 7 | B2 | 49 | -12.5 | 1.4 | -47.3 | 0
[11 empty] | 8 | B3 | 52.1 | -22 | 2.1 | -47 | -5
[11 empty] | 9 | B4 | 50.7 | -18.5 | 5.9 | -46.8 | -20
[11 empty] | 10 | B5 | 52.6 | -22.8 | 0.3 | -47.2 | -5
[11 empty] | 11 | C1 | 42.7 | -15.7 | -0.6 | -40.4 | 0
[11 empty] | 12 | C2 | 46.4 | -14.9 | -0.4 | -43.7 | 0
[11 empty] | 13 | C3 | 50.3 | -21.6 | 2.6 | -45.3 | -20
[11 empty] | 14 | C4 | 46.3 | -15.3 | 3.1 | -43.6 | -10
[11 empty] | 15 | C5 | 54.4 | -25.6 | 0.5 | -47.4 | -5
[11 empty] | 16 | D1 | 42.8 | -17.7 | 0 | -40.2 | -5
[11 empty] | 17 | D2 | 40.1 | -4.7 | 0.9 | 39.7 | -15
[11 empty] | 18 | D3 | 40.9 | -12.6 | 1 | -38.4 | 0
[11 empty] | 19 | D4 | 48.2 | -18.6 | 1.7 | -44.3 | 0
[11 empty] | 20 | D5 | 47.1 | -18.4 | 0.8 | -43.1 | -5
[11 empty] | 21 | E1 | 42.3 | -17.7 | -1.1 | -39.4 | 5
[11 empty] | 22 | E2 | 44.4 | -15.3 | -2.7 | -41.4 | 5
[11 empty] | 23 | E3 | 50.9 | -18 | -3 | -47.4 | 10
[11 empty] | 24 | E4 | 48.6 | -16.9 | -4.5 | -44.7 | 10
[11 empty] | 25 | E5 | 49.8 | -20.7 | 0.6 | 44.8 | 5
[11 empty] | 26 | F1 | 42.1 | -12.1 | -1.5 | -35.9 | 5
[11 empty] | 27 | F2 | 41.8 | -12.7 | -1.7 | -39.9 | 5
[11 empty] | 28 | F3 | 46.7 | -12.3 | -3.3 | -44.6 | 10
[11 empty] | 29 | F4 | 42.4 | -16.6 | -3.6 | -39.6 | 25
[11 empty] | 30 | F5 | 50 | -20.5 | -0.9 | -45.1 | 5
[11 empty] | 31 | G1 | 48.4 | -9.3 | -2.3 | -47.5 | 10
[11 empty] | 32 | G2 | 48.4 | -8.8 | -2.2 | -47.5 | 15
[11 empty] | 33 | G3 | 51.5 | -11.2 | 1.8 | -50.3 | 5
[11 empty] | 34 | G4 | 52.8 | -19 | -0.8 | -49 | 5
[11 empty] | 35 | G5 | 52.4 | -21.3 | -0.2 | -48 | 5
[11 empty] | 36 | H1 | 44.9 | -15.5 | -5.3 | -42.6 | 10
[11 empty] | 37 | H2 | 43.1 | -10.2 | -2.7 | -41.7 | 0
[11 empty] | 38 | H3 | 46.5 | -10.2 | -5.3 | -45 | 10
[11 empty] | 39 | H4 | 47.3 | -15.8 | -8.8 | -43.7 | -5
[11 empty] | 40 | H5 | 52.1 | -17.5 | -4.3 | -49.2 | 5
[11 empty] | 41 | I1 | 45.8 | -20.4 | -1.6 | -41.8 | 15
[11 empty] | 42 | I2 | 45.1 | -18.6 | -0.3 | -41.3 | 15
[11 empty] | 43 | I3 | 45.8 | -13.5 | -1.4 | -43.9 | 10
[11 empty] | 44 | I4 | 52.8 | -16.6 | 0.9 | -48.9 | 0
[11 empty] | 45 | I5 | 52 | -17.2 | -2.9 | -48.8 | 10
Baubiologische Richtwerte ( für Schlafplätze):
[13 empty] | unauffällig | schwach | stark | extrem
[11 empty] | Flussdichteabweichung [µT] |  | < 1 | 1 - 5 | 5 - 20 | > 20
[11 empty] | Kompassnadelabweichung [°] |  | < 2 | 2 - 10 | 10 - 100 | > 100
Y
X
Z

## Messwerte
Messung Nr. | Messort | Flussdichte [µT] (3D-Wert) | Flussdichte [µT] (X-Wert) | Flussdichte [µT] (Y-Wert) | Flussdichte [µT] (Z-Wert) | Kompassnadelabweichung [°]
0 | neutrales Erdmagnet-feld | 49.9 | -21.7 | 3.6 | -45.4 | 0
1 | A1 | 45.5 | -21.9 | 0 | -39.8 | 0
2 | A2 | 46.3 | -13.9 | 0.4 | -44.4 | 0
3 | A3 | 45.9 | -14.4 | 0 | -43.7 | 0
4 | A4 | 46.1 | -18.3 | 3.5 | -42.2 | 5
5 | A5 | 49 | -19.4 | 3.8 | -45.3 | 0
6 | B1 | 44.2 | -22 | 3.8 | -38.5 | -25
7 | B2 | 49 | -12.5 | 1.4 | -47.3 | 0
8 | B3 | 52.1 | -22 | 2.1 | -47 | -5
9 | B4 | 50.7 | -18.5 | 5.9 | -46.8 | -20
10 | B5 | 52.6 | -22.8 | 0.3 | -47.2 | -5
11 | C1 | 42.7 | -15.7 | -0.6 | -40.4 | 0
12 | C2 | 46.4 | -14.9 | -0.4 | -43.7 | 0
13 | C3 | 50.3 | -21.6 | 2.6 | -45.3 | -20
14 | C4 | 46.3 | -15.3 | 3.1 | -43.6 | -10
15 | C5 | 54.4 | -25.6 | 0.5 | -47.4 | -5
16 | D1 | 42.8 | -17.7 | 0 | -40.2 | -5
17 | D2 | 40.1 | -4.7 | 0.9 | 39.7 | -15
18 | D3 | 40.9 | -12.6 | 1 | -38.4 | 0
19 | D4 | 48.2 | -18.6 | 1.7 | -44.3 | 0
20 | D5 | 47.1 | -18.4 | 0.8 | -43.1 | -5
21 | E1 | 42.3 | -17.7 | -1.1 | -39.4 | 5
22 | E2 | 44.4 | -15.3 | -2.7 | -41.4 | 5
23 | E3 | 50.9 | -18 | -3 | -47.4 | 10
24 | E4 | 48.6 | -16.9 | -4.5 | -44.7 | 10
25 | E5 | 49.8 | -20.7 | 0.6 | 44.8 | 5
26 | F1 | 42.1 | -12.1 | -1.5 | -35.9 | 5
27 | F2 | 41.8 | -12.7 | -1.7 | -39.9 | 5
28 | F3 | 46.7 | -12.3 | -3.3 | -44.6 | 10
29 | F4 | 42.4 | -16.6 | -3.6 | -39.6 | 25
30 | F5 | 50 | -20.5 | -0.9 | -45.1 | 5
31 | G1 | 48.4 | -9.3 | -2.3 | -47.5 | 10
32 | G2 | 48.4 | -8.8 | -2.2 | -47.5 | 15
33 | G3 | 51.5 | -11.2 | 1.8 | -50.3 | 5
34 | G4 | 52.8 | -19 | -0.8 | -49 | 5
35 | G5 | 52.4 | -21.3 | -0.2 | -48 | 5
36 | H1 | 44.9 | -15.5 | -5.3 | -42.6 | 10
37 | H2 | 43.1 | -10.2 | -2.7 | -41.7 | 0
38 | H3 | 46.5 | -10.2 | -5.3 | -45 | 10
39 | H4 | 47.3 | -15.8 | -8.8 | -43.7 | -5
40 | H5 | 52.1 | -17.5 | -4.3 | -49.2 | 5
41 | I1 | 45.8 | -20.4 | -1.6 | -41.8 | 15
42 | I2 | 45.1 | -18.6 | -0.3 | -41.3 | 15
43 | I3 | 45.8 | -13.5 | -1.4 | -43.9 | 10
44 | I4 | 52.8 | -16.6 | 0.9 | -48.9 | 0
45 | I5 | 52 | -17.2 | -2.9 | -48.8 | 10

## Messpunktschema
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2
A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3
A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | I4
A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5

## Parameter
Größe | Wert | Einheit | Beschreibung
Distanz zwischen Messwerten (waagerecht) | 20 | cm | Distanz zwischen zwei Messungen im Messpunktscheme in A-Z Richtung
Distanz zwischen Messwerten (senkrecht) | 20 | cm | Distanz zwischen zwei Messungen im Messpunktscheme in 1-9 Richtung